KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

OBIEKT NR 1                                         INST C.O.

1.  KNNR 4             Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr nomin.  15

0405-03              na ścianach w budynkach                                                                                        60 m

2.  KNNR 4                          j. wyż. lecz   ø 32                                                                                         6 m

405- 07

3.  KNNR 4             Grzejniki stalowe łazienkowe o wys do 1200 mm

0425- 02                                                                                                                                              2 szt

4.  KNNR 4             Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 300- 500 mm i dług do 1600 mm

0418- 05                                                                                                                                               6 szt

5.  KNNR 4             Zawory grzejnikowe o śr. Nomin. 15 mm

0412- 01                                                                                                                                              8 szt

6.  KNNR 4            Kryzy dławiące o połączeniach gwintowanych o śr. nomin.  15 mm.

0435- 01                                                                                                                                              4 szt

7.  KNNR 4            Rury przyłączne o śr. 15 mm do grzejników o połączeniach na gwint

0427- 01                                                                                                                                               8 m

8.  KNNR 4            Zawory odpowietrzające automatyczne o śr. 15 mm

0412- 06                                                                                                                                              2 szt

9.  KNNR 4            Przejście przez ścianę betonową o grub do 15 cm  dla rurociągów o śr

2017- 01            32- 50 mm                                                                                                               14 szt

10. KNNR 4           Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne rurociągów

0101- 04                                                                                                                                              2 m2

11. KNR 7-12         Malowanie pędzlem emaliami chlorokauczukowymi rurociągów

02130- 04                                                                                                                                             5m2

12. KNR-W            Izolacja rurociągu otulinami poliuretanowymi  śr. 32 mm

2-16 0507- 02                                                                                                                                     1m2

13. KNR-W            Izolacja j. wyż .lecz 15 mm

2-16 0507-01                                                                                                                                      6 m2

14. KNNR 4           Próby z dokonaniem regulacji instalacji c. o. (na gorąco)

0406- 01                                                                                                                                              8 urządz.

15. KNNR 8           Demontaż rurociągu stalowego

410/04                                                                                                                                                70 m

16.  KNNR 8          Demontaż grzejników żeliwnych

422/02                                                                                                                                                6 szt

17.  Kalk. Indyw.    Wyniesienie na zewnątrz elementów z rozbiórki                                                     1 kpl.