ID-III.271.3.2020 Opatów 16.04.2020r

Odpowiedzi na zadane pytania do przetargu na „ **Budowę boiska wielofunkcyjnego, remont boiska**

**piłkarskiego i remont hali sportowej w Opatowie - Wymiana podłogi Sali Sportowej w Szkole Podstawowej nr 2 w Opatowie.**

Pytanie nr 1.

Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie profesjonalnej podłogi sportowej legarowanej wykończonej wykładziną sportową z linoleum o gr. 4mm

*Odpowiedź.*

*Zamawiający oczekuje oferty zgodnej z podanymi parametrami i normami wykonanej w technologii bezspoinowej.*

Pytanie nr 2

Czy zamawiający będzie wymagał aby nawierzchnia sportowa posiadała minimum jeden certyfikat dowolnej międzynarodowej federacji sportowej ?

*Odpowiedź.*

*Zamawiający oczekuje podłogi spełniającej wymagania przywołanej w opisie normy.*

Pytanie nr 3

Czy zamawiający będzie wymagał wykładziny PCV o nominalnej grubości 7,5mm posiadającą warstwę użytkową nie mniejszą niż 2mm.

*Odpowiedź.*

*Zamawiający oczekuje oferty zgodnej z podanymi parametrami i normami wykonanej w technologii bezspoinowej.*

Pytanie nr 4

Czy dla zapewnienia dostawy podłogi sportowej z wysokiej jakości wykładziną sportową PCV Inwestor wymagał będzie aby wykładzina posiadała certyfikaty przynajmniej podstawowych międzynarodowych federacji sportowych

*Odpowiedź.*

*Zamawiający oczekuje podłogi spełniającej wymagania przywołanej w opisie normy.*

Pytanie nr 5

Czy dopuszczą Państwo wykonanie podłogi sportowej z innej nawierzchni niż plastidur.

*Odpowiedź.*

*Zamawiający oczekuje oferty zgodnej z podanymi parametrami i normami wykonanej w technologii bezspoinowej.*

*Oprac. G.Mizera*