Opatów 2012-01-31

ID.III.271.1.2012

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Nr sprawy ID.III.271.1.2012 Nazwa zadania: Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. Projekt układu komunikacyjnego wraz  z infrastrukturą w miejscowości Opatów i Wąworków.

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia odpowiadamy:

1.  Czy w zakresie opracowania dokumentacji wchodzi projekt mostu i pozwolenie wodno

prawne?

Odp. Projekt mostu jest wyłączony z zakresu opracowania, jednak układ komunikacyjny musi

być z tym projektem powiązany.  Inwestor udostępni niezbędne dane dające możliwość

powiązania układu komunikacyjnego i mostu.

Pozwolenie wodno prawne wchodzi w zakres opracowania.

2. Czy należy przewidzieć opracowania dotyczące środowiska : karta informacyjna, raport?

Odp. Należy przewidzieć opracowania dotyczące środowiska uwzględniające zadania objęte

przetargiem oraz jeżeli będzie to konieczne otoczenie inwestycji.

3. Celem zachowania zasady równego traktowania Wykonawców prosimy o określenie

przybliżonych długości ciągów komunikacyjnych i uzbrojenia terenu.

Odp.Ciągi komunikacyjne – około 800 mb

Sieć SN – przebudowa sieci z ze stacją trafob – długość 430 mb

Kanalizacja deszczowa –  około 450 mb

Kanalizacja sanitarna – około 210 mb

Wodociąg –  około 300 mb

Gazociąg –  około 250 mb

Oświetlenie –  około 750 mb

4. Czy jako wiedzę i doświadczenie Zamawiający uzna realizację projektów dróg

ekspresowych i autostrad  wraz z drogami poprzecznymi oraz dojazdowymi ?

Odp. Zamawiający uzna projekty dróg ekspresowych i autostrad jeśli były wraz z

uzbrojeniem terenu.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

W związku z faktem, że udzielona odpowiedź nie powoduje modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert. Wszelkie ustalenia dotyczące miejsca i terminu składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Grzegorz Mizera