Opatów, dnia 03.09.2013r.

ID-III.271.16.2013

Dotyczy: postępowania o udzielnie zamówienia publicznego w trybie przetargu

nieograniczonego pn.: Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta

Opatowa w ul. Sempołowskiej.

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytanie do specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:

Pytanie:

Czy nowobudowana przepompownia ścieków w ul. Sempołowskiej ma być włączona do systemu wizualizacji i monitoringu użytkownika sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Opatów czyli PGKiM w Opatowie

Odpowiedź:

Tak, ale po zakończeniu inwestycji i przekazaniu sieci w użytkowanie PGKiM w Opatowie.

Oprac.S.Jakubowski