Odpowiedzi na pytania skierowane do zamawiającego.

Dot. przetargu na „Remont budynków świetlic wiejskich w miejscowościach :

Nikisiałka Duża i Jałowęsy Gmina Opatów”

Świetlica Jałowęsy

Pytanie nr 1.
Na rysunkach uwzględniono drzwi o wymiarach 1000/2100 w ilości 5 szt. natomiast w przedmiarach ich nie uwzględniono.
Czy doliczać te drzwi i czy ze względu na wilgoć mogą być drzwi metalowe ?
Odpowiedź.
Proszę o uwzględnienie drzwi z ościeżnicami w ilości 5 szt. wym. 1000/2100 – materiał MDF

Pytanie nr 2.
Na rysunkach uwzględniono okna zewnętrzne PCV o wymiarach 900/3000 w ilości 3 szt. natomiast w przedmiarach ich nie uwzględniono.
Czy doliczać te okna i czy doliczać również parapety zewnętrzne ?
Odpowiedź.
Proszę o uwzględnienie okien – 3 szt. wym. 900/3000 z parapetami 3 szt. długość łącznie 9,30mb.

Świetlica Nikisiałka Duża

Pytanie nr 3.
W przedmiarze na roboty budowlane Nikisiałka Duża znajdują się zerowe „0” obmiary w poz. 7.6, 7.7, 7.8, 7.10, 7.12, 7.13, 7.14, 7.15, 7.16.
Proszę o podanie ilości obmiarowych lub wyjaśnienie zerowych obmiarów.
Odpowiedź.
Proszę przyjąć następujące wartości :

| Lp. | Podstawa | Opis | jedn.obm. | Obmiar |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.6 | KNR-W 2-02 0603-09 | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa | m2 | 37.60 |
| 7.7 | KNR-W 2-02 0603-10 | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - druga i następna warstwa | m2 | 37.6 |
| 7.8 | NNRNKB 202 0541-01 | (z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm. Pas podrynnowy z blachy grubości 1,2mm | m2 | 10.600 |
| 7.10 | KNR-W 2-02 1220-04 | Konstrukcje daszków jednospadowe - demontaż | m2 | 1 |
| 7.12 | NNRNKB 202 1134-01 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie poziome | m2 | 72.610 |
| 7.13 | KNR 2-02 1118-01 | Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża | m2 | 72.61 |
| 7.14 | KNR-W 4-01 0212-01 | Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm | m3 | 6.960 |
| 7.15 | KNR-W 4-01 0211-01 | Skucie nierówności betonu na powierzchni do 3.0 m2 przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach | m2 | 11 |
| 7.16 | KNR-W 4-01 0109-14 | Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i żużlobetonowych na odległość 1 km | m3 | 6.96 |

Opracował : G.Mizera