RMKG-XII.271.11.2017

**Dotyczy : postepowanie przetargowe „Przebudowa i wyposażenie pomieszczeń**

**Opatowskiego Ośrodka Kultury wraz adaptacja części pomieszczeń na**

**potrzeby Biblioteki Gminnej ”.**

Gmina Opatów udziela odpowiedzi na zadane pytania związane z przygotowaniem oferty na realizację przedmiotowego postępowania przetargowego.

**Odpowiedzi na pytania część IV.**

**Instalacje elektryczne.**

**Pytanie nr 1**

W dokumentacji przyjęto wykonanie:

- montażu urządzeń instalacji oświetlenia scenicznego

- zasilania kurtyn,

- nagłośnienia sceny

- doposażenia Studia Radia Opatów,

- doposażenia urządzeń nadawczych - stacja nadawcza (ul. L. Czarnego)

- zasilania i instalacji wraz oraz nagłośnieniem ogólnym i multimedialnym w amfiteatrze, brak w/w elementów robót w przedmiarach, prosimy o wyjaśnienie czy roboty te należy ująć w ofercie.

**Odp.**

Nie należy

**Pytanie nr 2**

Prosimy o uzupełnienie SIWZ o schematy tablic rozdzielczych Twin, TS, TP-1 i TP-3.

**Odp**.

Tablice i instalacje elektryczne związane z salą widowiskową nie należą do zakresu robót. Wyjątek stanowią urządzenia i wyposażenie ppoż.

**Pytanie nr 3.**

Prosimy o wyjaśnienie, czy w ofercie należy wycenić instalację p.poż.

**Odp.**

Tak, należy.

**Pytanie nr 4.**

W dokumentacji ujęto oprawy oświetleniowe od symbolach C, D, E, G, H1, brak tych

opraw w przedmiarach, prosimy o wyjaśnienie, czy należy ująć te oprawy w ofercie.

**Odp.**

W ofercie nie należy ujmować opraw związanych z wyposażeniem Sali widowiskowej i ceny.

**Odpowiedzi na pytania część V.**

**Pytanie nr 1**

W związku z wyburzeniem ścianek działowych w pom. 211, 212, 213, 214, 215 (Radio) prosimy o informację czy w pomieszczeniach tych należy wykonać nowe posadzki, instalacje i malowanie? Czy pomieszczenia te wchodzą w zakres oferty?

**Odp.**

Zakres robót w pomieszczeniach radia nie jest przedmiotem postępowania (za wyjątkiem drzwi wejściowych z korytarza).

**Pytanie nr 2**

Czy w zakres oferty wchodzi wykonanie fundamentów szybu windowego i dostawa windy?

**Odp.**

Tak, w ofercie należy ująć wykonanie całości robót związanych z dostawą i montażem szybu windowego.

Opatów dnia 18.12.2017r

Oprac. G.Mizera