Odpowiedź na zadane pytanie nr 1

Opatów 27.04.2018r

Znak sprawy RMKG-XII.271.6.2018

Dotyczy: „ Przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w m. Opatów ul.

Cegielniana”

Pytanie nr 1.

Czy zamawiający uzna za równoważne studzienki z tworzywa sztucznego średnicy DN1000-1200 jako równoważne do studzienek betonowych. Studzienki z tworzywa charakteryzują się odpornością na agresywne środowisko, są łatwiejsze w montażu i zapewniają całkowitą szczelność więc nadają się lepiej do stosowania w systemach kanalizacyjnych niż studzienki betonowe.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na studzienki z tworzywa sztucznego.

Oprac. G. Mizera