**Odpowiedzi na zadane pytania do SIWZ**

**Budowę boiska wielofunkcyjnego, remont boiska piłkarskiego i remont hali sportowej w Opatowie - Wymiana podłogi Sali Sportowej w Szkole Podstawowej nr 2 w Opatowie**

**Pytanie nr 1**

Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie profesjonalnej podłogi sportowej legarowanej wykończonej wykładziną sportową z linoleum o gr. 3,2mm

*Odpowiedź.*

*Zamawiający oczekuje oferty zgodnej z podanymi parametrami i normami wykonanej w technologii bezspoinowej.*

**Pytanie nr 2**

Czy zamawiający będzie wymagał aby nawierzchnia sportowa posiadała minimum jeden certyfikat dowolnej międzynarodowej federacji sportowej ?

*Odpowiedź.*

*Zamawiający oczekuje podłogi spełniającej wymagania przywołanej w opisie normy.*

**Pytanie nr 3**

Czy montowany system podłogi musi być przebadany na zgodność z obowiązującą normą PN EN 14 904 we wszystkich 13-tu kryteriach tej normy w upoważnionej do tego celu notyfikowanej jednostce badawczej, na potwierdzenie czego wykonawca podłogi musiał będzie przedstawić Zamawiającemu:

1. deklarację właściwości użytkowych,
2. kartę techniczną,
3. świadectwo z badań systemu podłogi wykonanych w jednostce badawczej oraz przez tę jednostkę wystawioną,

*Odpowiedź.*

*Zamawiający określił w dokumentacji przetargowej rodzaje dokumentów wymaganych do odbioru.*

**Pytanie nr 4**

Czy montowana podłoga musi posiadać klasyfikację palności na poziomie CfIS1 na podstawie raportu z klasyfikacji reakcji na ogień całego systemu podłogi ( konstrukcja + nawierzchnia ) ?

*Odpowiedź.*

*Oferowana podłoga musi spełniać wymagania stawiane tego typu systemom montowanym w przyszkolnych salach sportowych.*

**Pytanie nr 5**

Czy zamawiający będzie wymagał aby montowana podłoga jako cały system pochodziła w całości (konstrukcja + nawierzchnia) od jednego producenta, na co producenci wystawiają dokumentację atestacyjną ?

*Odpowiedź.*

*Oferowana podłoga musi być rozwiązaniem systemowym opracowanym przez jednego producenta spełniać wymagania przywołanej w opisie normy.*

**Pytanie nr 6**

Czy Zamawiający rozważy możliwość polepszenia parametrów sportowych podłogi poprzez zastosowanie rolowanej wykładziny PCV, jako wierzchniej warstwy podłogi sportowej o minimum 7,5 mm grubości, w której wierzchnią warstwę będzie stanowiła wielowarstwowa warstwa czystego 100% PVC o grubości min. 2 mm?

*Odpowiedź.*

*Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań systemowych o parametrach równoważnych i nie gorszych od wskazanych w dokumentacji.*

**Pytanie nr 7**

Czy należy wykonać system podłogi dla jego trwałości, jakości, żywotności i odporności na wilgoć ze sklejki w całości liściastej min. BFU 100 ?

*Odpowiedź.*

*Podłogę należy wykonać z materiałów o parametrach nie gorszych niż wskazane w opisie.*

**Pytanie nr 8**

Zgodnie z nowymi technologiami sportowymi dotyczących podłóg sportowych zgodnych z normami PN EN 14 904:2006 CZY INWESTOR DOKONA ZMIANY opisu podłogi sportowej na nową nie gorszą niż opisana w projekcie.

*Odpowiedź.*

*Zamawiający nie dokona zmiany opisu rozwiązania systemowego podłogi i jednocześnie dopuszcza zastosowanie rozwiązań o parametrach równoważnych i nie gorszych od wskazanych w projekcie.*

**Pytanie nr 9**

Dla zapewnienia jakości i potwierdzenia, że oferowany produkt jest ni gorszy niż zaprojektowany, Zamawiający będzie wymagał następujących dokumentów do akceptacji, przed wbudowaniem materiałów:

* deklaracja właściwości użytkowych (DWU) dla całej konstrukcji legarowej ze sklejki brzozowej wraz z podkładkami
* deklaracja właściwości użytkowych (DWU) dla kompletnej podłogi sportowej wraz z wykładziną sportową
* karta techniczna podłogi sportowej
* karta techniczna wykładziny sportowej
* dla wykładziny Certyfikat Międzynarodowej Federacji Piłki Siatkowej FIVB - najwyższy poziom rozgrywek
* dla wykładziny Certyfikat Europejskiej Federacji Piłki Ręcznej EHF
* dla wykładziny Certyfikat Międzynarodowej Federacji Piłki Ręcznej IHF
* dla wykładziny Certyfikat Międzynarodowej Federacji Koszykówki FIBA

autoryzacja producenta wykładziny sportowej dla Wykonawcy ze wskazaniem przedmiotowej inwestycji, wraz potwierdzeniem udzielenia gwarancji.

*Odpowiedź.*

*Zamawiający określił w dokumentacji rodzaje dokumentów wymaganych w trakcie realizacji zadania.*

*Oprac. Grzegorz Mizera*