Odpowiedzi na pytania:

Dotyczy: Przetarg nieograniczony na „ **Remonty dróg gminnych w Opatowie” . Część II.**

 **Remont drogi gminnej nr 358081T - ul. Nowowałowa w Opatów.**

 **Pytanie nr 1.**

 Czy zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie rur PE strukturalnych o gładkiej

 powierzchni wewnętrznej i karbowanej powierzchni zewnętrznej o sztywności

 obwodowej SN8 i połączeniach kielichowych? Możliwość zastosowania ww. rur

 spowoduje obniżenie kosztów wykonania inwestycji lecz nie spowoduje pogorszenia

 wytrzymałości i jakości zastosowanych materiałów.

 Odp. Zamawiający dopuszcza zastosowanie w/w rur PE

 **Pytanie nr 2.**

 Czy Zamawiający lub Projektant kontaktował się z GDDKIA w sprawie wymiany

 kanału fi400 na nowy w pasie drogi krajowej? Czy Wykonawca przy sporządzaniu

 oferty powinien założyć poniesienie kosztów związanych z wykonaniem dokumentacji

 projektowej na nowe włączenie do głównego kolektora fi600 w drodze krajowej oraz

 projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia prac w pasie drogowym

 drogi krajowej?

 Odp. Zamówienie nie obejmuje prac w pasie drogowym drogi krajowej.